TEKNİK ÖZELLİKLER

Sensör Tipi: sCMOS

Sensör Boyutu: 1/1.8"

Görüntüleme Alanı: 8,92 mm (Çapraz)

Görüntü Yakalama Çözünürlüğü: 6 MP

USB Üzerinden Canlı Görüntüleme: 3072 × 2048, 1536 × 1024 piksel

Piksel Boyutu: 2,4 × 2,4 μm

Tarama Modu: Progresif

Deklanşör Modu: Rolling Shutter (Kayan Deklanşör)

Veri Aktarımı: USB 3.1

Maksimum Kare Hızı:

3072 × 2048 @ 30 fps

1536 × 1024 @ 50 fps

Pozlama Süresi: 16 μs – 2 sn

Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ila +60 °C (yoğuşmasız)

Hassasiyet: 425 mV(G) @ 1/30 sn

Desteklenen Arayüzler: TWAIN, SDK ve DirectShow sürücüsü

Desteklenen İşletim Sistemleri: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.9, Linux veya üzeri

Minimum Bilgisayar Gereksinimleri:

2 GHz çift çekirdekli işlemci

2 GB RAM

Minimum 512 MB ekran kartı belleği

Objektif Bağlantısı: C-Mount

Yazılım: Motic Images Plus 3.1 (Windows 10, Mac OS X 10.9, Linux Ubuntu 16.04 veya üzeri)

Fonksiyonlar:

Fotoğraf ve video çekimi

Canlı görüntü ve sabit görüntü ölçümü

Görüntü ayarları

Beyaz dengesi

Otomatik ve manuel pozlama

Bireysel objektif kalibrasyon sistemi

Güç Beslemesi: 5 V (USB bağlantı noktası üzerinden)

Kutu İçeriği:

CS halka adaptörü

USB 3.1 kablosu

Motic 4 noktalı kalibrasyon lamı

PC/OSX/Linux için Motic Images Plus 3.1 yazılımı