TEKNİK ÖZELLİKLER

Marka: Motic

Ürün Tipi: Stereomikroskop Objektifi

Ürün Kodu: 1101001708261

Uyumlu Seri: Motic SMZ-160

Objektif Tipi: Akromatik

Optik Büyütme: 0,5X

Çalışma Mesafesi (WD): 165 mm

Optik Sistem: Greenough stereo mikroskop sistemi

Kullanım Alanı: Stereomikroskopik görüntüleme

Kullanım Amacı: SMZ-160 serisi mikroskoplarda alternatif büyütme ve daha uzun çalışma mesafesi sağlamak

Uyumlu Mikroskop: Motic SMZ-160 serisi

Ürün Grubu: Mikroskop Objektifleri

Aksesuar Grubu: SMZ-160 Optik Aksesuarları

Optik Özellik:

0,5X düşük büyütme oranı

165 mm uzun çalışma mesafesi

Akromatik optik tasarım

Geniş çalışma alanı gerektiren uygulamalara uygunluk