TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi: Kamera Adaptörü

Model: SMZ160

Ürün Kodu: 1101010100871

Büyütme Oranı: 0.5X

Bağlantı Tipi: C-Mount

Kullanım Amacı: Mikroskop-kamera bağlantısı

Uyumlu Mikroskop: Motic SMZ-160 Serisi

Mikroskop Tipi: Trinoküler Stereo Mikroskop

Uyumlu Kameralar:

Moticam ProS5 Lite

Moticam ProS5 Plus

Moticam S6

Moticam S12

Moticam 1080X

Ürün Kodu: 1101010100871

Ürün Kategorisi: C-Mount Kamera Adaptörleri

Marka: Motic