TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi: Binoküler Stereomikroskop

Model: ST-36C-2LOO

Ürün Kodu: PS36425201

Optik Sistem: Greenough

Gözlem Başlığı: Binoküler

Başlık Eğimi: 45°

Başlık Dönüşü: 360°

Gözler Arası Mesafe: 51–79 mm

Diyoptri Ayarı: Sol göz tüpünde ±5 diyoptri

Okülerler: Geniş alanlı WF10X/20 mm

Objektif Sistemi: Taret tipi değiştirici

Objektifler: 2X – 4X

Toplam Büyütme: 20X – 40X

Çalışma Mesafesi: 47 mm

Odaklama Sistemi: Kaba odaklama, gerilim ayarlı

Odaklama Stroku: 42 mm

Stand Tipi: Kolon tipi stand

Kolon / Kol Yüksekliği: 130 mm

Başlık Tutucusu: Ø13 mm kolon için, üstten aydınlatmalı

Üstten Aydınlatma: Tungsten, 12V/10W

Alttan Aydınlatma: Tungsten, 12V/10W

Aydınlatma Tipi: Üstten ve alttan aydınlatma

Transformatör: Dahili

Güç Beslemesi: 220 V (CE)

Standart Kontrast Tekniği: Brightfield (Aydınlık Alan)

Polarizasyon: Opsiyonel

Karanlık Alan: Opsiyonel

Boyutlar (U × G × Y): 190 × 115 × 285 mm

Taban Ölçüsü: 190 × 115 mm

Net Ağırlık: 2,7 kg

Kutu İçeriği:

Toz koruma örtüsü

Siyah tabla plakası

Beyaz tabla plakası

Buzlu cam tabla plakası